计算机科学技术学院实验室消防安全事故应急预案

一、切断电源并立即报警：第一发现火情人员或得知火情的值班人员应立即切断电源并报119火警电话。报警要求（说明失火的单位名称和具体地址、起火点的位置、起火物品名称、火情大小、火灾现场有没有危险品、报警人姓名和电话号码）；并立即通知学校保卫处和学院值班室。

二、组织疏散：所有人员应“避开火源，就近疏散，统一组织，有条不紊”，紧急疏散患者。不得在楼道内拥挤、围观。

三、及时扑救：值班应急人员接到通知后要立即到达现场。在确保自身安全的情况下，集中现有灭火器和人员积极扑救，尽量消灭或控制火势扩大。消防车到来之后，要配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。

四、事后清点：要及时清点人员和已疏散的重要物资，查清有无人员被困于火场中以及有哪些重要物资需要疏散，并将情况及时报告学院。

五、注意事项：

１．火灾事故发生后，以确保人身安全为首要原则，任何扑救要在确保人身安全的前提下进行。

２．火灾第一发现人应立即切断电源并报警。

３．火灾发生后应确保所有人员立即安全疏散。

４．人的生命是最宝贵的，在生命和财产之间，首先确保生命安全，要采取一切必要措施，避免人员伤亡。